## List1
id | type | type_reading | status | name | meter_id | source_id | description
1 | consumtion | auto | active | Voda - ČOV | 167 | 10
2 | consumtion | manual | history | Voda - Ubytovny |  | 10
3 | consumtion | manual | history | Voda - Kotelna |  | 10
4 | consumtion | auto | active | Voda - Správní bud. | 211 | 10
5 | consumtion | manual | history | Voda - Vodáci |  | 10
6 | consumtion | manual | active | Voda - Kropení |  | 10
7 | loss | no-reading | active | Voda - ztráta |  | 10
8 | consumtion | auto | active | Plyn - Garáže | 174 | 11
9 | consumtion | auto | active | Plyn - Ředitelství | 175 | 11
10 | consumtion | auto | active | Plyn - Vodáci dílna | 213 | 11
11 | consumtion | manual | history | Plyn - Ubytovna |  | 11
12 | loss | no-reading | active | Plyn - ztráta |  | 11
13 | consumtion | auto | active | Elektřina - ČOV | 7 | 7
14 | consumtion | auto | active | Elektřina - Vodárna | 20 | 4
15 | consumtion | manual | history | Elektřina - Ubytovny |  | 1
16 | consumtion | auto | active | Elektřina - Vrátnice - Buňka | 28 | 9
17 | consumtion | auto | active | Elektřina - Vrátnice - Garáže | 27 | 9
18 | consumtion | auto | active | Elektřina - Správní b. | 3 | 6
19 | consumtion | auto | active | Elektřina - VO 1 | 60 | 9
20 | consumtion | auto | active | Elektřina - VO 2 | 61 | 6
21 | loss | no-reading | active | Elektřina - Kabely VN |  | 1
22 | loss | no-reading | active | Elektřina - Měřící př. |  | 1
23 | loss | no-reading | active | Elektřina - Stykače |  | 1
24 | loss | no-reading | active | Elektřina - Přech. Odp. |  | 1
25 | loss | no-reading | active | Elektřina - Jističe |  | 1
26 | loss | manual | history | Elektřina - Kotelna |  | 1
27 | loss | no-reading | active | Elektřina - Elektrodílna |  | 1
28 | loss | no-reading | active | Elektřina - Světlo inst. |  | 1
29 | loss | no-reading | active | Elektřina - Dílna údržby |  | 1
30 | loss | no-reading | active | Elektřina - Dílna kotelna |  | 1
31 | loss | no-reading | active | Elektřina - Motor inst. |  | 1
32 | loss | no-reading | active | Elektřina - Bud. 51 - Kompr 1 | 5 | 6
33 | loss | no-reading | active | Elektřina - Bud. 51 - Kompr 2 | 55 | 6
34 | loss | no-reading | active | Elektřina - techn. Bud. |  | 1
35 | loss | no-reading | active | Elektřina - trafo - HT110 110kV |  | 1
36 | loss | no-reading | active | Elektřina - trafo - HT110 22kV |  | 2
37 | loss | no-reading | active | Elektřina - trafo - HT110 |  | 4
38 | loss | no-reading | active | Elektřina - trafo - HT22 22kV |  | 5
39 | loss | no-reading | active | Elektřina - trafo - HT22 |  | 9
40 | loss | no-reading | active | Elektřina - trafo - PT1 |  | 6
41 | loss | no-reading | active | Elektřina - trafo - PT3 |  | 7
42 | loss | no-reading | active | Elektřina - trafo - PT4 |  | 8
43 | loss | no-reading | history | Elektřina - trafo - obj.5 |  | 1

## List2
readingId | electricPurchase | electricSold | electricOwn | electricLoss | waterPurchase | waterSold | waterOwn | gasPurchase | gasSold | gasOwn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | 1387210 | 1220617 | 15820 | 138783.5322 | [18 empty] | 1110 | 5500 | 2300 | - | - | 1400 | 4560 |  | 1840 | 200 | 2000 | 50 | 110 | 36059 | 500 | 150 | 600 | 300 | 300 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2910.3495 | 2678.4 | 9597.6 | 2678.4 | 1011.84 | 200 | 5000 | 1900 | 19070
2 | 1483053 | 1281251 | 19426 | 164617.3113 | [18 empty] | 2736 | 5500 | 2300 | - | - | 1500 | 5890 |  | 1840 | 200 | 2000 | 50 | 110 | 47540 | 500 | 220 | 800 | 300 | 400 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2919.1651 | 2678.4 | 9597.6 | 2678.4 | 1011.84 | 320 | 10000 | 1900 | 27020
3 | 1507203 | 1281617 | 21403 | 186553.9725 | [18 empty] | 3093 | 5500 | 2300 | - | - | 1600 | 7410 |  | 1840 | 200 | 2000 | 50 | 110 | 63994 | 500 | 230 | 800 | 400 | 400 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2927.2005 | 2678.4 | 9597.6 | 2678.4 | 1011.84 | 360 | 10000 | 1900 | 32620
4 | 1216712 | 970418 | 21715 | 208862.1541 | [18 empty] | 3405 | 5500 | 2300 | - | - | 1600 | 7410 |  | 1840 | 200 | 2000 | 50 | 110 | 87074 | 500 | 230 | 1200 | 400 | 400 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2928.7942 | 2678.4 | 9597.6 | 2678.4 | 1011.84 | 400 | 11000 | 1900 | 33620
5 | 1507170 | 1270243 | 21334 | 198795.1473 | [18 empty] | 3024 | 5500 | 2300 | - | - | 1600 | 7410 |  | 1840 | 200 | 2000 | 50 | 110 | 77056 | 500 | 230 | 1200 | 400 | 400 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2928.7942 | 2678.4 | 9597.6 | 2678.4 | 1011.84 | 400 | 10000 | 1900 | 33620
6 | 1443042 | 1219595 | 20752 | 196217.8673 | [18 empty] | 3015 | 5100 | 2127 | - | - | 1600 | 7410 |  | 1840 | 200 | 2000 | 50 | 110 | 74763 | 500 | 230 | 1200 | 300 | 400 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2927.2005 | 2678.4 | 9597.6 | 2678.4 | 1011.84 | 400 | 10000 | 1900 | 32620
7 | 1485150 | 1276278 | 21173 | 170095.7706 | [18 empty] | 3213 | 4975 | 2475 | - | - | 1600 | 7410 |  | 1840 | 200 | 2000 | 50 | 110 | 68372 | 500 | 230 | 1000 | 300 | 300 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2905.7225 | 2678.4 | 9597.6 | 2678.4 | 1011.84 | 400 | 10000 | 1900 | 13090
8 | 1380667 | 1202543 | 18727 | 150040.0232 | [18 empty] | 2568 | 5808 | 2011 | - | - | 1500 | 5890 |  | 1840 | 200 | 2000 | 50 | 110 | 58273 | 500 | 220 | 800 | 300 | 300 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2902.1113 | 2678.4 | 9597.6 | 2678.4 | 1011.84 | 400 | 1700 | 1900 | 4610
9 | 1361615 | 1202451 | 15511 | 122777.3815 | [18 empty] | 2037 | 5321 | 2043 | - | - | 1100 | 4560 |  | 1840 | 200 | 2000 | 50 | 110 | 43393 | 500 | 150 | 600 | 200 | 300 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2901.6 | 2678.4 | 9597.6 | 2678.4 | 1011.84 | 360 | 1000 | 1900 | 0
10 | 1369217 | 1252099 | 13232 | 99272.6873 | [18 empty] | 102 | 5540 | 2067 | - | - | 1100 | 4123 |  | 1840 | 200 | 1900 | 50 | 110 | 14565 | 500 | 80 | 500 | 200 | 200 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2901.6 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 1011.84 | 200 | 1000 | 1900 | 0
11 | 1327655 | 1212603 | 13028 | 98343.585 | [18 empty] | 69 | 5374 | 2062 | - | - | 1100 | 4123 |  | 1840 | 200 | 1900 | 50 | 110 | 12293 | 500 | 80 | 500 | 200 | 200 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2901.6 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 1011.84 | 200 | 1000 | 1900 | 0
12 | 1175715 | 1062942 | 13783 | 98177.0872 | [18 empty] | 132 | 5889 | 2089 | - | - | 1100 | 4123 |  | 1840 | 200 | 1800 | 50 | 110 | 13539 | 500 | 80 | 500 | 200 | 200 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2901.7346 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 1011.84 | 200 | 1400 | 1900 | 2365
13 | 1261727 | 1123113 | 16274 | 113118.6394 | [18 empty] | 1155 | 5178 | 2841 | 157 | 983 | 1400 | 4560 |  | 1840 | 200 | 1800 | 50 | 110 | 23210 | 500 | 150 | 500 | 200 | 200 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2902.2282 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 1011.84 | 200 | 1500 | 1900 | 5110
14 | 1234380 | 1086054 | 19133 | 136016.2792 | [18 empty] | 1689 | 5550 | 3194 | 856 | 454 | 1500 | 5890 |  | 1840 | 200 | 1800 | 50 | 110 | 45209 | 500 | 220 | 500 | 300 | 300 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2904.8923 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 1011.84 | 320 | 2000 | 1900 | 11698
15 | 1093630 | 938396 | 19935 | 140694.588 | [18 empty] | 1905 | 4990 | 2653 | 1092 | 390 | 1500 | 7405 |  | 1840 | 200 | 1600 | 50 | 110 | 50351 | 500 | 230 | 600 | 300 | 400 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2906.0631 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 1011.84 | 360 | 3000 | 1900 | 13620
16 | 884580 | 721148 | 19841.5789 | 138992.0687 | [18 empty] | 2274 | 6123.3158 | 2029 | 755 | 85 | 1070 | 7505.2632 |  | 1840 | 200 | 1600 | 50 | 110 | 47442.4211 | 500 | 150 | 750 | 400 | 400 | 392 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2907.4895 | 5356.8 | 9597.6 | 2678.4 | 0 | 400 | 1900 | 1900 | 15645.7895
17 | 831290 | 584084 | 24553.2632 | 214060.8422 | [18 empty] | 4449 | 5012 | 3002 | 1858 | 127 | 2600 | 7505.2632 |  | 1840 | 200 | 1600 | 50 | 110 | 101947 | 500 | 750 | 1650 | 400 | 400 | 1621 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2910.6867 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 280 | 12000 | 1900 | 19434
18 | 761380 | 577243 | 18307 | 163948.7475 | [18 empty] | 2946 | 2697 | 2442 | 1135 | 83 | 1594 | 7410 |  | 1840 | 200 | 1200 | 50 | 110 | 66457 | 500 | 500 | 1200 | 400 | 400 | 1605 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2909.6748 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 930 | 8000 | 1900 | 18320
19 | 596190 | 429135 | 20210 | 143486.285 | [18 empty] | 3147 | 2866 | 2435 | 1046 | 110 | 3196 | 7410 |  | 1840 | 200 | 1200 | 50 | 110 | 57976 | 500 | 400 | 1200 | 300 | 300 | 1060 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2904.064 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 930 | 6200 | 1900 | 10120
20 | 515460 | 400963 | 17143 | 102524.1334 | [18 empty] | 2364 | 3428 | 1941 | 536 | 116 | 2868 | 5890 |  | 1840 | 200 | 800 | 50 | 110 | 32869 | 500 | 300 | 900 | 300 | 300 | 274 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2901.625 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 830 | 800 | 1900 | 1020
21 | 543960 | 447834 | 14617 | 87195.839 | [18 empty] | 252 | 6372 | 1630 | 628 | 103 | 2772 | 2860 |  | 1840 | 200 | 800 | 50 | 110 | 17771 | 500 | 300 | 600 | 200 | 300 | 476 |  | 800 | 31248 |  |  |  | 2901.6 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 480 | 800 | 1900 | 0
22 | 514803 | 445438 | 10470 | 68090.6362 | [18 empty] | 66 | 4156 | 1767 | 917 | 128 | 2516 | 920 |  | 1840 | 200 | 800 | 50 | 110 | 6820 | 300 | 100 | 300 | 100 | 200 | 48 |  | 800 | 29232 |  |  |  | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 1209.6 | 0 | 380 | 500 | 1700 | 0
23 | 522868 | 481914 | 7356 | 54787.0257 | [18 empty] | 42 | 1974 | 1659 | 530 | 35 | 2196 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 1563 | 200 | 20 | 200 | 50 | 150 | 71 |  | 700 | 24192 |  |  | 2520 | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 1296 | 0 | 250 | 300 | 1300 | 0
24 | 489711 | 445427 | 7884 | 36237.5789 | [18 empty] | 33 | 2781 | 1719 | 382 | 33 | 2016 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 1562 | 200 | 20 | 200 | 50 | 150 | 40 |  | 700 | 0 |  |  | 11160 | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 0 | 0 | 250 | 300 | 1300 | 0
25 | 577100 | 515303 | 7393 | 55760.5362 | [18 empty] | 537 | 1085 | 1863 | 706 | 30 | 1972 | 1200 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 1302 | 200 | 20 | 200 | 50 | 150 | 0 |  | 700 | 28728 |  |  | 540 | 0 | 2678.4 | 3199.2 | 0 | 0 | 250 | 300 | 1300 | 0
26 | 623660 | 524879 | 11705 | 90182.053 | 2190 | 714 | 74 | 1124.7552 | 1166 | 0 | 53 | 9 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1161 | 1047 | 4397 | 969 | 39 | 2692 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 24474 | 200 | 20 | 400 | 200 | 300 | 0 |  | 700 | 31248 |  |  | 0 | 280.8093 | 2678.4 | 6398.4 | 518.4 | 0 | 250 | 500 | 1900 | 2000
27 | 659170 | 562317 | 9355 | 96740.4178 | 2893 | 1601 | 155 | 1752.336 | 1645 | 0 | 93 | 24 | 38 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 873 | 1867 | 1781 | 547 | 39 | 2848 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 24682 | 100 | 100 | 500 | 300 | 300 | 0 |  | 700 | 31248 |  |  | 0 | 3744.1242 | 2678.4 | 6398.4 | 2592 | 0 | 250 | 500 | 1900 | 2000
28 | 637510 | 517737 | 8008 | 111731.8954 | 2220 | 931 | 80 | 7037.8704 | 6325 | 0 | 23 | 21 | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 594 | 553 | 2226 | 330 | 45 | 2760 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 39999 | 0 | 300 | 700 | 300 | 300 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  | 0 | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 2592 | 0 | 250 | 800 | 1900 | 5000
29 | 716760 | 576390 | 8616 | 129508.9543 | 1656 | 578 | 48 | 13268.8512 | 12422 | 0 | 9 | 13 | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1218 | 810 | 2033 | 306 | 21 | 2728 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 40425 | 0 | 300 | 700 | 300 | 2300 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  | 0 | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 2592 | 0 | 300 | 800 | 1900 | 20640
30 | 705980 | 581985 | 8496 | 115505.7404 | 2307 | 624 | 55 | 11932.1856 | 11351 | 0 | 12 | 10 | 33 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1350 | 1187 | 1632 | 297 | 14 | 2516 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 41145 | 0 | 300 | 700 | 300 | 1000 | 0 |  | 800 | 31248 |  |  | 0 | 1310.7912 | 2678.4 | 6398.4 | 2592 | 0 | 300 | 800 | 1900 | 6000
31 | 751986 | 645684 | 7212 | 99726.671 | 2028 | 846 | 97 | 10986.7392 | 10008 | 0 | 44 | 0 | 53 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1107 | 969 | 504 | 353 | 41 | 2738 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 42791 | 0 | 300 | 700 | 300 | 200 | 0 |  | 800 | 16128 |  |  | 5400 | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 2592 | 0 | 300 | 800 | 1900 | 1000
32 | 705280 | 611889 | 5696 | 86054.986 | 1820 | 705 | 109 | 4678.3296 | 4294 | 0 | 86 | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 207 | 823 | 264 | 332 | 46 | 2524 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 26749 | 0 | 300 | 700 | 300 | 200 | 0 |  | 800 | 30240 |  |  | 0 | 1310.4109 | 2678.4 | 6398.4 | 2592 | 0 | 300 | 800 | 1900 | 1000
33 | 682706 | 610378 | 5454 | 66769.1829 | 1806 | 708 | 110 | 2518.4736 | 2249 | 0 | 73 | 0 | 37 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 39 | 799 | 64 | 543 | 75 | 2434 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 7565 | 0 | 300 | 500 | 300 | 200 | 0 |  | 800 | 30240 |  |  | 360 | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 2592 | 0 | 300 | 800 | 1900 | 0
34 | 622297 | 575207 | 4403 | 43665.8128 | 1656 | 719 | 82 | 647.9568 | 869 | 0 | 70 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 42 | 741 | 12 | 407 | 19 | 2262 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 5748 | 0 | 100 | 300 | 100 | 150 | 0 |  | 500 | 0 |  |  | 10800 | 0 | 2592 | 6192 | 2592 | 0 | 300 | 400 | 1900 | 0
35 | 645358 | 587446 | 4487 | 55001.5126 | 2831 | 769 | 59 | 167.0832 | 201 | 0 | 59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 405 | 1268 | 0 | 320 | 15 | 1559 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 1455 | 0 | 20 | 200 | 50 | 150 | 0 |  | 500 | 19152 |  |  | 8640 | 0 | 2592 | 6192 | 2592 | 0 | 300 | 300 | 1300 | 0
36 | 626707 | 567632 | 3857 | 55036.3522 | 1602 | 671 | 156 | 20.376 | 31 | 0 | 156 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 75 | 715 | 0 | 350 | 36 | 1761 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 1823 | 0 | 20 | 200 | 50 | 150 | 0 |  | 500 | 24192 |  |  | 5040 | 0 | 2678.4 | 6192 | 2592 | 0 | 100 | 300 | 1300 | 0
37 | 640050 | 574689 | 4519 | 60696.8334 | 1369 | 802 | 54 | 721.3104 | 690 | 0 | 35 | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 147 | 622 | 0 | 401 | 35 | 2114 | 1200 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 3071 | 0 | 20 | 200 | 50 | 150 | 0 |  | 900 | 30240 |  |  | 0 | 0 | 2592 | 6192 | 2592 | 0 | 100 | 300 | 1300 | 0
38 | 727000 | 643143 | 6080 | 76372.7189 | 2336 | 707 | 83 | 4425.6672 | 4217 | 50.18 | 32 | 0 | 51 |  |  |  |  | 0 | 50.18 |  |  |  | 381 | 1037 | 0 | 351 | 807 | 2104 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 11111 | 0 | 20 | 200 | 50 | 150 | 0 |  | 900 | 31248 |  |  | 0 | 0 | 2592 | 6192 | 2592 | 0 | 100 | 300 | 1300 | 2000
39 | 792570 | 719489 | 5934 | 67116.1862 | 1354 | 944 | 6 | 14625.8928 | 9567 | 4819 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2765 | 2054 |  |  |  | 441 | 597 | 0 | 457 | 1267 | 1772 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 793 | 0 | 20 | 200 | 50 | 1000 | 0 |  | 900 | 30240 |  |  | 0 | 0 | 2592 | 6192 | 2592 | 0 | 100 | 500 | 1300 | 1000
40 | 792310 | 702147 | 6262 | 83852.2312 | 1129 | 664 | 0 | 23081.9328 | 16247 | 6274 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2906 | 3368 |  |  |  | 765 | 495 | 0 | 615 | 1253 | 1634 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 1000 | 0 |  | 900 | 31248 |  |  | 0 | 1331.075 | 2678.4 | 6398.4 | 2592 | 0 | 150 | 800 | 1300 | 19700
41 | 871814 | 781352 | 6679 | 83637.4347 | 1236 | 654 | 0 | 21113.6112 | 11125 | 5701 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2193 | 3508 |  |  |  | 681 | 548 | 0 | 668 | 1171 | 2111 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 5000 | 0 |  | 900 | 31248 |  |  | 3 | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 2592 | 0 | 150 | 800 | 1300 | 17000
42 | 799188 | 734773 | 6224 | 58160.2738 | 1272 | 991 | 8 | 17869 | 11347 | 4300 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 992 | 3308 |  |  |  | 582 | 566 | 0 | 429 | 1259 | 1888 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 4000 | 0 |  | 1250 | 2520 |  |  | 9180 | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 2592 | 0 | 150 | 800 | 1300 | 15700
43 | 843300 | 772273 | 6234 | 63525.1307 | 1471 | 933 | 47 | 13823 | 9212 | 3556 | 47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 769 | 2787 |  |  |  | 597 | 646 | 0 | 371 | 1124 | 1996 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 4000 | 0 |  | 1122 | 15120 |  |  | 5760 | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 2592 | 0 | 150 | 800 | 1300 | 10000
44 | 688000 | 621530 | 5478 | 59139.122 | 1394 | 932 | 36 | 4548 | 3211 | 1185 | 36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1185 |  |  |  | 621 | 614 | 0 | 304 | 610 | 1829 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 1000 | 0 |  | 900 | 30240 |  |  | 0 | 748.8932 | 2678.4 | 6398.4 | 2592 | 0 | 150 | 800 | 1300 | 1000
45 | 716230 | 650740 | 6054 | 59992.9155 | 1609 | 1280 | 53 | 2339 | 1485 | 782 | 53 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 782 |  |  |  | 207 | 707 | 0 | 296 | 492 | 2852 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 0 |  | 900 | 31248 |  |  | 0 | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 800 | 1300 | 0
46 | 626210 | 564448 | 4444 | 57910.3512 | 1554 | 1122 | 17 | 366 | 426 | 2 | 17 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 141 | 692 | 0 | 290 | 245 | 2156 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 0 |  | 900 | 30240 |  |  | 0 | 0 | 2592 | 6192 | 2592 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0
47 | 639615 | 587054 | 4076 | 45426.9075 | 869 | 658 | 37 | 269 | 325 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 138 | 394 | 0 | 291 | 205 | 2128 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 0 |  | 600 | 12096 |  |  | 7020 | 0 | 2592 | 6192 | 2592 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0
48 | 621798 | 575022 | 4519 | 38714.8358 | 964 | 678 | 17 | 346 | 412 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 291 | 444 | 0 | 356 | 304 | 2204 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 0 |  | 600 | 0 |  |  | 11160 | 1310.4 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0
49 | 646211 | 591103 | 4699 | 51218.9502 | 983 | 861 | 21 | 1143 | 1116 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 282 | 451 | 0 | 378 | 492 | 1896 | 1200 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 376 |  | 600 | 18360 |  |  | 4680 | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0
50 | 731800 | 660728 | 5809 | 64815.6932 | 1260 | 1095 | 16 | 21047 | 18123 | 1498 | 16 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 1 | 1497 |  |  |  | 255 | 603 | 0 | 488 | 785 | 2278 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 500 | 752 |  | 300 | 33480 |  |  | 0 | 1310.4 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0
51 | 787060 | 713263 | 6527 | 66501.9443 | 1234 | 1079 | 8 | 45702 | 39964 | 3219 | 8 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 546 | 2673 |  |  |  | 42 | 596 | 0 | 819 | 1037 | 2633 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 2000 | 936 |  | 504 | 32400 |  |  | 0 | 0 | 2592 | 6192 | 2592 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 1000
52 | 735710 | 646990 | 6760 | 81701.7281 | 1160 | 813 | 6 | 52862 | 47992 | 3861 | 6 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 1252 | 2609 |  |  |  | 492 | 585 | 0 | 1194 | 839 | 2150 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 2000 | 960 |  | 642 | 33480 |  |  | 0 | 1320.8417 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 1000 | 1300 | 14000
53 | 855010 | 756235 | 7741 | 90372.6329 | 1272 | 1113 | 9 | 60582 | 53018 | 4564 | 9 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 1200 | 3364 |  |  |  | 759 | 587 | 0 | 1217 | 1190 | 2488 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 2000 | 1144 |  | 2222 | 33480 |  |  | 0 | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 1000 | 1300 | 20000
54 | 896640 | 783592 | 8696 | 104036.1294 | 1553 | 1236 | 3 | 64177 | 55517 | 3873 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 749 | 3124 |  |  |  | 1074 | 751 | 0 | 1852 | 1070 | 2449 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 7000 | 1080 |  | 3360 | 31320 |  |  | 0 | 0 | 2505.6 | 5985.6 | 2505.6 | 0 | 150 | 1000 | 1300 | 29000
55 | 828260 | 739544 | 6976 | 81228.3691 | 1448 | 1144 | 1 | 26510 | 23393 | 2072 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 245 | 1827 |  |  |  | 780 | 684 | 0 | 1141 | 607 | 2264 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 5000 | 1096 |  | 2036 | 33480 |  |  | 0 | 1312.3179 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 1000 | 1300 | 6000
56 | 743520 | 668112 | 5771 | 69550.9367 | 1353 | 1196 | 26 | 16412 | 14366 | 1803 | 25 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 140 | 1663 |  |  |  | 57 | 631 | 0 | 1003 | 356 | 2224 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 1300 | 1200 |  | 718 | 33480 |  |  | 0 | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 700 | 1300 | 1300
57 | 749030 | 673466 | 5815 | 67484.405 | 1635 | 1377 | 16 | 2275 | 2149 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 177 | 760 | 0 | 455 | 699 | 2224 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 1200 |  | 718 | 33480 |  |  | 0 | 0 | 2678.4 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 700 | 1300 | 0
58 | 728920 | 651557 | 4575 | 71425.5185 | 1655 | 1439 | 35 | 848 | 844 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 234 | 767 | 0 | 400 | 392 | 1862 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 1400 |  | 1300 | 33840 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6192 | 2592 | 0 | 150 | 700 | 1300 | 0 | 1000
59 | 721820 | 650080 | 4805 | 70531.8815 | 1899 | 1493 | 25 | 506 | 476 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 294 | 871 | 0 | 563 | 315 | 1842 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 2336 |  | 850 | 33840 |  |  | 0 | 0 | 2592.0241 | 6192 | 2592 | 0 | 1050 | 500 | 1300 | 0 | 1000
60 | 721815 | 655680 | 4654 | 58723.4378 | 1939 | 1527 | 14 | 339 | 4533 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 285 | 877 | 0 | 451 | 179 | 1942 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 2552 |  | 1000 | 13818 |  |  | 6750 | 1310.4 | 2678.4241 | 6398.5445 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 4000
61 | 659969 | 605326 | 6101 | 47878.4338 | 3322 | 1467 | 16 | 2940 | 2803 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 288 | 1496 | 0 | 451 | 577 | 1889 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 1200 | 2768 |  | 2000 | 0 |  |  | 11520 | 0 | 2592.0249 | 6192.189 | 2592 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 4500
62 | 815721 | 739199 | 6885 | 69501.7291 | 2088 | 1410 | 11 | 25119 | 23147 | 1961 | 8 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 54 | 1907 |  |  |  | 525 | 912 | 0 | 748 | 917 | 2383 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 15500 |  | 2000 | 6600 |  |  | 11904 | 0 | 2592.0249 | 6192.189 | 2592 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 3400 | 1000 | 4500
63 | 823880 | 744720 | 7008 | 73956.4085 | 1963 | 1015 | 19 | 46930 | 39660 | 2695.9 | 14 | 0 | 0 |  | 5 |  |  | 242 | 2453.9 |  |  |  | 444 | 854 | 0 | 864 | 1129 | 2317 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 13000 |  | 2000 | 14100 |  |  | 11328 | 0 | 2592.0249 | 6192.189 | 2592 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 3400 | 1000 | 4500
64 | 806110 | 710432 | 7392 | 89160.4448 | 1106 | 610 | 6 | 66427 | 60216 | 3740 | 2 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 678 | 3062 |  |  |  | 570 | 480 | 0 | 1380 | 1281 | 2181 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 11825 |  | 2144 | 37200 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.5829 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 3400 | 1000 | 4500
65 | 975710 | 870392 | 7723 | 97572.73 | 1234 | 1623 | 8 | 72677 | 65428 | 4683 | 4 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 771 | 3912 |  |  |  | 342 | 535 | 0 | 1524 | 1357 | 2465 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 18425 |  | 2180 | 37200 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.5829 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 3500 | 1000 | 4500
66 | 904410 | 809674 | 7544 | 87408.7487 | 1144 | 690 | 5 | 61565 | 52963 | 4757 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1167 | 3590 |  |  |  | 609 | 500 | 0 | 1586 | 1235 | 2114 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 17545 |  | 2132 | 33600 |  |  | 0 | 0 | 2419.2266 | 5779.2 | 2419.2 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 4500 | 1000 | 0
67 | 952410 | 852614 | 7064 | 89270.5776 | 1135 | 735 | 4 | 61006 | 53272 | 4013 | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1080 | 2933 |  |  |  | 441 | 495 | 0 | 1656 | 1009 | 1963 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 11330 |  | 2132 | 37200 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 7500 | 1000 | 0
68 | 852600 | 773008 | 6045 | 80012.4604 | 1350 | 830 | 9 | 26178 | 23758 | 1534 | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 177 | 1357 |  |  |  | 102 | 588 | 0 | 1117 | 868 | 1970 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 11128 |  | 2060 | 36000 |  |  | 0 | 0 | 2592.0249 | 6192 | 2592 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
69 | 819860 | 743690 | 5764 | 74597.1698 | 1307 | 897 | 16 | 5016 | 7328 | 338.5 | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 338.5 |  |  |  | 345 | 565 | 0 | 438 | 944 | 2072 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 10237 |  | 1012 | 37200 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
70 | 801500 | 729428 | 4788 | 68062.6077 | 1168 | 864 | 7 | 2337 | 1957.34 | 298 | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 298 |  |  |  | 366 | 531 | 0 | 371 | 459 | 1661 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 5476 |  | 1006 | 36000 |  |  | 0 | 0 | 2592.0249 | 6192 | 2592 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
71 | 813990 | 740709 | 4908 | 73983.7953 | 1645 | 1011 | 26 | 514 | 8854 | 1 | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 375 | 656 | 0 | 475 | 193 | 1809 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 9326 |  | 1006 | 37200 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
72 | 799030 | 723998 | 5297 | 73236.8253 | 2425 | 1711 | 222 | 435 | 317 | 0 | 221 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 450 | 1021 | 0 | 457 | 223 | 1746 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 8917 |  | 1000 | 37200 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
73 | 788080 | 713709 | 6211 | 72886.6287 | 2091 | 1696 | 9 | 6298 | 5560 | 948.8 | 6 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 948.8 |  |  |  | 402 | 891 | 0 | 1070 | 110 | 2338 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 9998 |  | 1000 | 36000 |  |  | 0 | 0 | 2592.0249 | 6192 | 2592 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
74 | 913210 | 828642 | 6969 | 77428.5969 | 1472 | 997 | 6 | 23586 | 21038 | 2230 | 3 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 2230 |  |  |  | 420 | 621 | 0 | 1676 | 103 | 2649 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 11291 |  | 1000 | 37200 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 1000 | 1000 | 0
75 | 1009000 | 914710 | 7277 | 81910.9939 | 1335 | 854.4 | 4 | 59178 | 54441 | 3634 | 2 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 189 | 3335 |  | 110 |  | 396 | 566 | 0 | 1688 | 50 | 2877 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 1000 | 9766 |  | 2054 | 36000 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 5000 | 1000 | 0
76 | 912600 | 827526 | 8845 | 80774.8353 | 1385 | 703 | 9 | 78436 | 69592.7 | 5501 | 8 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 648 | 4494 |  | 359 |  | 276 | 589 | 0 | 2885 | 386 | 3009 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 1000 | 8145 |  | 2054 | 37200 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 5000 | 1000 | 0
77 | 1049820 | 940462 | 9662 | 99441.327 | 2018 | 898 | 6 | 78329 | 71801 | 3354 | 5 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 501 | 2853 |  |  |  | 549 | 871 | 0 | 2837 | 487 | 3218 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 2000 | 9555 |  | 2174 | 37200 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 21000 | 1000 | 0
78 | 974110 | 869779 | 8835 | 93500.7616 | 1559 | 880 | 22 | 65644 | 61356 | 2797 | 1 | 0 | 0 | 21 |  |  |  | 405 | 2392 |  |  |  | 231 | 673 | 0 | 2469 | 766 | 2996 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 2000 | 4234 |  | 2174 | 37200 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 21000 | 1000 | 0
79 | 1038130 | 934811 | 7832 | 95310.936 | 1300 | 995 | 37 | 46161 | 44064 | 2287 | 5 | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 243 | 2044 |  |  |  | 132 | 561 | 0 | 2197 | 158 | 3084 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 1000 | 9000 |  | 2174 | 37200 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 17500 | 1000 | 0
80 | 932590 | 843896 | 7854 | 80519.2798 | 1431 | 1135 | 34 | 12426 | 11271 | 872 | 0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  | 74 | 798 |  |  |  | 189 | 616 | 0 | 1310 | 11 | 4228 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 1000 | 7380 |  | 2174 | 36000 |  |  | 0 | 0 | 2592.0249 | 6192 | 2592 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 7000 | 1000 | 0
81 | 865910 | 778900 | 8128 | 78646.0385 | 1366 | 1040 | 330 | 5405 | 5919 | 1 | 5 | 0 | 0 | 37 |  | 288 |  | 0 | 1 |  |  |  | 618 | 595 | 0 | 1102 | 9 | 4304 | 1500 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 12124 |  | 2000 | 37200 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
82 | 864330 | 789099 | 6853 | 79257.5863 | 2235 | 1331 | 601 | 1783 | 1844 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 |  | 544 |  | 0 | 0 |  |  |  | 477 | 967 | 0 | 720 | 13 | 3756 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 14303 |  | 200 | 36000 |  |  | 0 | 0 | 2592.0249 | 6192 | 2592 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
83 | 860062 | 799481 | 5674 | 54406.8219 | 1628 | 1140 | 307 | 873 | 806 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |  | 285 |  | 1 | 2 |  |  |  | 171 | 703 | 0 | 508 | 28 | 3344 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 14089 |  | 200 | 0 |  |  | 11904 | 0 | 2592.0249 | 6192.1143 | 2592 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 3500
84 | 839235 | 781742 | 5844 | 51648.9553 | 1733 | 1034 | 447 | 1199 | 1030 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 |  | 400 |  | 0 | 0 |  |  |  | 180 | 754 | 0 | 560 | 10 | 3420 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 11083 |  | 200 | 1850 |  |  | 11904 | 0 | 2592.0249 | 6192.0373 | 2592 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 2000
85 | 810790 | 762472 | 7822 | 40343.7326 | 2145 | 1114 | 574 | 4289 | 4026 | 141 | 4 | 0 | 0 | 29 |  | 541 |  | 0 | 141 |  |  |  | 294 | 947 | 0 | 863 | 18 | 4500 | 1200 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 4117 |  | 200 | 11520 |  |  | 0 | 0 | 2592.0249 | 6192 | 2592 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
86 | 950010 | 894372 | 9524 | 46032.5796 | 1867 | 1030 | 403 | 23357 | 20970 | 900 | 9 | 0 | 0 | 24 |  | 370 |  | 0 | 876 | 24 |  |  | 231 | 803 | 0 | 1421 | 21 | 5648 | 1400 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 8779 |  | 200 | 11904 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
87 | 907240 | 842803 | 10383 | 54054.3068 | 1493 | 856 | 98 | 50995 | 44992 | 1866 | 3 | 0 | 0 | 18 |  | 77 |  | 0 | 1756 | 110 |  |  | 141 | 650 | 0 | 1716 | 12 | 6164 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 11850 |  | 300 | 11904 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 5000 | 1000 | 0
88 | 901930 | 827049 | 11380 | 61872.1139 | 1406 | 902 | 55 | 73362 | 69718 | 3649 | 3 |  |  | 18 |  | 34 |  | 853 | 2556 | 240 |  |  | 324 | 618 | 0 | 2748 | 86 | 5904 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 9727 |  | 300 | 11904 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 15000 | 1000 | 0
89 | 1108452 | 1006914 | 9686 | 65602.6118 | 1363 | 798 | 24 | 84410 | 76083 | 3955 | 4 |  |  | 20 |  |  |  | 973 | 2729 | 253 |  |  | 30 | 596 | 0 | 2686 | 642 | 4032 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 12636 |  | 300 | 11904 |  |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 15000 | 1000 | 0
90 | 1564632.5 | 1478932 | 10383 | 76989.4377 | 1640 | 1352 | 48 | 76625 | 71176 | 3796 | 0 |  |  | 48 |  |  |  | 934 | 2540 | 322 |  |  | 0 | 722 | 0 | 2728 | 85 | 5148 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 15892 |  | 300 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 8000 | 1000 | 0
91 | 1992120 | 1903798 | 10427 | 76548.3116 | 1506 | 987 | 27 | 52122 | 49535 | 2909 | 5 |  |  | 22 |  |  |  | 587 | 2116 | 206 |  |  | 3 | 655 | 0 | 2495 | 42 | 5532 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 17798 |  | 300 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 2000 | 1000 | 0
92 | 2135810 | 2059597 | 9620 | 77361.6026 | 1567 | 992 | 44 | 29380 | 27292 | 1473 | 23 |  |  | 21 |  |  |  | 308 | 1051 | 114 |  |  | 156 | 683 | 0 | 1641 | 0 | 5940 | 1200 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 18031 |  | 200 | 11520 | 11520 |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
93 | 2118712.5 | 2039934 | 7216 | 64928.2173 | 1735 | 802 | 59 | 8604 | 8640 | 275 | 40 |  |  | 19 |  |  |  | 37 | 214 | 24 |  |  | 144 | 590 | 0 | 1006 | 20 | 4256 | 1200 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 5374 |  | 200 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
94 | 2106590 | 2034627 | 7032 | 71933.7914 | 1081 | 656 | 34 | 5669 | 6151 | 10 | 13 |  |  | 21 |  |  |  | 0 | 10 | 0 |  |  | 291 | 637 | 0 | 939 | 29 | 3936 | 1200 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 11953 |  | 200 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
95 | 1940342.5 | 1869966 | 6202 | 80125.2162 | 1718 | 1424 | 52 | 3283 | 3568 | 1 | 30 |  |  | 22 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 330 | 746 | 0 | 495 | 27 | 3404 | 1200 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 22225 |  | 200 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
96 | 1691532.5 | 1622159 | 5935 | 78516.7001 | 1602 | 1067 | 53 | 3108 | 3322 | 1 | 32 |  |  | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  | 165 | 699 | 0 | 557 | 22 | 3292 | 1200 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 22315 |  | 200 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
97 | 1732542.5 | 1659963 | 6483 | 80466.6421 | 1652 | 1042 | 51 | 7809 | 7306 | 368 | 30 |  |  | 21 |  |  |  | 0 | 368 | 0 |  |  | 36 | 721 | 0 | 1021 | 17 | 3488 | 1200 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 24001 |  | 200 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
98 | 1794217.5 | 1708429 | 9301 | 62611.4838 | 1383 | 1081 | 21 | 41928 | 39948 | 1620 | 0 |  |  | 21 |  |  |  | 0 | 1619 | 1 |  |  | 255 | 605 | 0 | 1842 | 15 | 5384 | 1200 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 5737 |  | 200 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 0
99 | 2337205 | 2247674 | 11597 | 73091.0562 | 1434 | 1142 | 20 | 52710 | 49729 | 2457 | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 499 | 1958 | 0 |  |  | 771 | 625 | 0 | 2443 | 14 | 6044 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 10000 |  | 200 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 2678.4241 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 2000 | 1000 | 0
100 | 1763615 | 1683986 | 11025 | 81016.9767 | 1293 | 1029 | 16 | 53708 | 49299 | 3280 | 0 |  |  | 16 |  |  |  | 700 | 2257 | 323 |  |  | 1023 | 563 | 0 | 2519 | 12 | 5208 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 22984 |  | 200 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 1651.7789 | 6398.4 | 2678.4 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 2000 | 1000 | 0
101 | 2142647.5 | 2030980 | 11357 | 100310.7111 | 1269 | 1000 | 20 | 95942 | 88542 | 4192 | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 1122 | 2610 | 460 |  |  | 2472 | 546 | 0 | 2875 | 56 | 3708 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 24616 |  | 200 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 1651.7789 | 6398.9396 | 1636.8 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 9920 | 1000 | 7729
102 | 1627045 | 1536623 | 10120 | 80302.2073 | 1507 | 1151 | 22 | 62248 | 57864 | 3821 | 0 |  |  | 22 |  |  |  | 1055 | 2343 | 423 |  |  | 714 | 649 | 0 | 2863 | 14 | 4180 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 28508 |  | 200 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 1651.7789 | 6398.4 | 1636.8 | 0 | 150 | 500 | 947 | 0 | 1000 | 0
103 | 1951260 | 1858743 | 13295 | 79222.4709 | 1530 | 1220 | 21 | 54149 | 49804 | 3616 | 0 |  |  | 21 |  |  |  | 974 | 2232 | 410 |  |  | 780 | 659 | 0 | 2660 | 16 | 7480 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 24037 |  | 200 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 1651.7789 | 6398.4 | 1636.8 | 0 | 150 | 500 | 544 | 0 | 1000 | 0
104 | 1859935 | 1776210 | 11030 | 72695.152 | 1699 | 1421 | 23 | 23391 | 20380 | 2201 | 0 |  |  | 23 |  |  |  | 449 | 1510 | 242 |  |  | 519 | 732 | 0 | 1701 | 22 | 6356 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 27243 |  | 200 | 7440 | 7440 |  | 0 | 0 | 1651.7789 | 6398.4 | 1636.8 | 0 | 150 | 500 | 933 | 0 | 1000 | 0
105 | 2099762.5 | 2023424 | 8997 | 67341.2522 | 1867 | 1770 | 20 | 8660 | 7959 | 366 | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 86 | 170 | 110 |  |  | 384 | 798 | 0 | 1016 | 23 | 5076 | 1700 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 18708 |  | 200 | 7440 | 7440 |  | 0 | 0 | 1651.7789 | 6398.4 | 1636.8 | 0 | 150 | 500 | 513 | 0 | 1000 | 0
106 | 1094635 | 1018423 | 6731 | 69480.6784 | 2229 | 2027 | 46 | 2995 | 2936 | 6 | 25 |  |  | 21 |  |  |  | 1 | 0 | 5 |  |  | 84 | 966 | 0 | 651 | 10 | 4100 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 27543 |  | 200 | 8184 | 8184 |  | 0 | 0 | 1651.7789 | 6398.4134 | 1636.8 | 0 | 150 | 500 | 1300 | 0 | 1000 | 1220
107 | 714492.5 | 652488 | 5614 | 56390.9646 | 1624 | 1432 | 33 | 1115 | 979 | 3 | 15 |  |  | 18 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 42 | 702 | 0 | 352 | 18 | 3580 | 920 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 24839 |  | 200 | 7440 | 7440 |  | 0 | 0 | 1651.7156 | 3199.2 | 1636.8 | 0 | 150 | 500 | 500 | 0 | 600 | 0
108 | 827397.5 | 758522 | 6882 | 61993.3391 | 1866 | 1578 | 34 | 2527 | 2527 | 0 | 15 |  |  | 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 | 793 | 0 | 481 | 15 | 4276 | 1242 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 140 | 42 | 140 | 31464 |  | 200 | 7440 | 7440 |  | 0 | 0 | 1651.7156 | 3199.2 | 1636.8 | 0 | 150 | 500 | 500 | 0 | 600 | 0
109 | 896977.5 | 828006 | 6873 | 62098.0625 | 1649 | 1497 | 61 | 4417 | 4010 | 322 | 10 |  |  | 51 |  |  |  | 0 | 292 | 30 |  |  | 150 | 695 | 0 | 634 | 12 | 4000 | 1382 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 143 | 50 | 100 | 30420 |  | 200 | 7440 | 7440 |  | 0 | 0 | 1651.7123 | 3199.2 | 1636.8 | 0 | 150 | 500 | 500 | 0 | 571 | 0
110 | 2059455 | 1970022 | 12903 | 76530.377 | 2450 | 1093 | 2 | 35317 | 32731 | 2094 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 390 | 1565 | 139 |  |  | 675 | 1039 | 0 | 2109 | 16 | 5948 | 3116 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 143 | 50 | 100 | 29334 |  | 200 | 6696 | 7440 |  | 5877.6 | 0 | 1651.7008 | 3199.2 | 1636.8 | 0 | 150 | 400 | 400 | 0 | 459 | 0
111 | 2251037.5 | 2156119 | 15669 | 79249.1547 | 2159 | 901 | 11 | 61217 | 54602 | 3782 | 0 |  |  | 11 |  |  |  | 1046 | 2407 | 329 |  |  | 711 | 949 | 0 | 2800 | 12 | 7856 | 3341 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 143 | 50 | 100 | 28903 |  | 484 | 7440 | 7440 |  | 0 | 0 | 1651.7012 | 6398.4 | 1636.8 | 0 | 150 | 400 | 400 | 1700 | 463 | 0
112 | 1911245 | 1809530 | 17679 | 84036.2471 | 2440 | 750 | 14 | 85798 | 80684 | 4362 | 0 |  |  | 14 |  |  |  | 1319 | 2643 | 400 |  |  | 2760 | 1018 | 0 | 2837 | 605 | 6912 | 3547 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 27202 |  | 761 | 8035.2 | 7440 |  | 0 | 0 | 1651.7012 | 6398.409 | 1636.8 | 0 | 150 | 400 | 400 | 7500 | 463 | 1000
113 | 2120627.5 | 1995796 | 15565 | 109266.6634 | 2714 | 845 | 22 | 133148 | 123628 | 6227 | 0 |  |  | 22 |  |  |  | 1883 | 3773 | 571 |  |  | 1365 | 1151 | 0 | 3556 | 656 | 5272 | 3565 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 30499 |  | 1234 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 1651.7012 | 6398.4361 | 1636.8 | 0 | 150 | 400 | 1000 | 17500 | 463 | 2000
114 | 2007985 | 1902958 | 13180 | 91846.5323 | 3121 | 1165 | 21 | 79428 | 73863 | 4549 | 0 |  |  | 21 |  |  |  | 1101 | 2945 | 503 |  |  | 1455 | 1319 | 0 | 2610 | 599 | 4296 | 2901 |  | 1840 | 200 | 400 | 50 | 110 | 0 | 0 | 20 | 200 | 50 | 200 | 29235 |  | 1234 | 11904 | 11904 |  | 0 | 0 | 1651.7012 | 6398.4023 | 1636.8 | 0 | 150 | 400 | 1000 | 3718 | 463 | 500